## D05
| D05. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO |  |  | % MO | % NO | % MT
ASCENSORI ELETTRICI
Ascensore elettrico di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: alimentazione mediante batterie poste all'interno del quadro di manovra, potenza massima impegnata sulla rete 400 W; quadro di manovra in armadio metallico opportunamente allocato all'esterno del vano corsa; gruppo di trazione costituito da motore in corrente continua a magneti permanenti (2 kW) e riduttore a vite senza fine a bagno d'olio montati su apposito telaio posto all'interno del vano corsa in corrispondenza dell'estremità superiore delle guide; guide di scorrimento composte da profilato a sezione poligonale aperta realizzato in lamiera di acciaio piegato a freddo; cabina in lamiera plastificata e profilati in acciaio aventi dimensioni in funzione dello stato dei luoghi e conformi alla normativa vigente, dotata di pannello di servizio che raggruppa le apparecchiature di comando e segnalazione nella modalità prevista dalle norme di riferimento; porte di cabina di tipo automatico azionate da operatore elettrico con ante telescopiche o contrapposte realizzate in lamiera o a soffietto in alluminio; porte di piano accoppiate alle porte di cabina del tipo automatico o semiautomatico, realizzate con ante mobili in lamiera plastificata o a singolo battente, complete di telaio con incorporate le pulsantiere di comando, le apparecchiature di comando e segnalazione nelle modalità previste dalla normativa vigente; portata nominale 300 ÷ 600 kg in funzione della superficie di cabina; velocità nominale massima 0,5 m/s. Impianto dato in opera perfettamente funzionante secondo le normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea telefonica:
D05001 | portata fino a 480 kg:
D05001a | 2 fermate | cad | 26570.4
D05001b | 3 fermate | cad | 28456.8
D05001c | 4 fermate | cad | 30513.6
D05001d | 5 fermate | cad | 32742
D05001e | 6 fermate | cad | 35312.4
D05002 | portata fino a 630 kg:
D05002a | 2 fermate | cad | 37200
D05002b | 3 fermate | cad | 39840
D05002c | 4 fermate | cad | 42720
D05002d | 5 fermate | cad | 45840
D05002e | 6 fermate | cad | 49200
D05003 | Ascensore per handicappati installato in vano proprio, ad azionamento elettrico di tipo automatico dalle caratteristiche seguenti: capienza: 6 persone; fermate: n. 6; corsa utile: 18 m; velocità di regime: 0,63 m/s; di rallentamento 0,15 m/s; rapporto di intermittenza: 40%; macchinario posto in alto; motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza a doppia polarità (4 ÷ 16 poli) per il livellamento ai piani; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato o fresato; contrappeso con blocchi di ghisa, o altro materiale, guidato con funi spiroidali; cabina rivestita in materiale plastico, completa di impianto telefonico nella fossa e sul tetto cabina; pavimento della cabina rivestito in linoleum o gomma; porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico; sistema di apertura delle porte dotato di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte (cellula fotoelettrica o costole mobili); porte regolate in modo da restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone più alto al massimo a 1,20 m dal pavimento; i pulsanti devono avere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzioni in Braille; cabina dotata di citofono a 1,20 m dal pavimento; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprese le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; linee elettriche flessibile per la cabina; funi di trazione; staffe per le guide; accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante e rispondente alla legge 13 del 9/1/1989. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea telefonica:
D05003a | con superficie utile minima della cabina pari a 0,98 mq | cad | 24895.28
D05003b | con superficie utile minima della cabina pari a 1,17 mq | cad | 28087
D05003c | con superficie utile minima della cabina pari a 1,45 mq | cad | 28725.34
D05003d | con superficie utile minima della cabina pari a 2,01 mq | cad | 31917.04
D05003e | con superficie utile minima della cabina pari a 2,15 mq | cad | 33832.06
D05004 | Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per ogni fermata in più, oltre le sei previste, o decremento per ogni fermata in meno (fino ad un massimo di due):
D05004a | per ascensori con superficie della cabina fino a 1,45 mq | cad | 1276.68
D05004b | per ascensori con superficie della cabina superiore a 1,45 mq (fino a 2,15 mq) | cad | 1404.35
D05005 | Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per aumento della velocità di regime fino a 1 m/sec:
D05005a | ascensori a due velocità | cad | 1595.86
D05005b | ascensori con sistema VVF (voltage variable frequency) | cad | 6383.41
D05006 | Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per aumento della velocità di regime fino a 1,6 m/sec con adozione del sistema VVF (voltage variable frequency) | cad | 19788.56
D05007 | Sovrapprezzo all'impianto per macchinario posto in basso anziché in alto | % | 15
D05008 | Sovrapprezzo agli impianti automatici per installazione citofono collegato con la portineria, incluse le linee esterne per uno sviluppo di circa 60/70 m | cad | 2553.36
D05009 | Sovrapprezzo per installazione di porte telescopiche contrapposte REI 120, larghezza 325+325 mm, con imbottitura REI 120; valutato per ogni singola porta | cad | 2042.69
ASCENSORI IDRAULICI
D05010 | Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile: 18 m; fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50-0,60 m/sec; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro (arcata a sedia, a forchetta per elevatori oleodinamici) con giuntura imbullonata calcolata per sostenere un carico statico massimo di esercizio con coefficiente di sicurezza maggiore di 6, con caratteristiche legge 13 se su immobili costruiti successivamente alla legge 13/89 e con telefono su cabina, tetto e fossa in ogni caso; macchinario, sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa, costituito da: cassone in lamiera piegata e saldata costituente serbatoio per l'olio di circuito, supporto per le elettrovalvole e per il gruppo motore-pompa; elettrovalvole raggruppate in diversi masselli di ghisa o acciaio; otturatori scorrenti in apposite camicie con molle di compressione; pulsanti di manovra a mano posti sull'esterno del cassone; centralina con pompa a mano per la manovra manuale; valvole di sicurezza; gruppo motore-pompa elettrico asincrono trifase; pompa silenziosa e del tipo a vite di adeguate portata alle caratteristiche dell'impianto; tubazioni in acciaio o di materiale flessibile; serrature elettromagnetiche di sicurezza; bottoniere di tipo antivandalo senza viti in vista con pulsanti dotati di lettere e numeri incisi, tipo Braille: bottoniere di piano contenenti, oltre a quello di chiamata, anche le spie luminose di “presente” e “occupato” poste ad uno quota di 1,20 m (se impianto soggetto alla legge 13/89); guide di cabina in trafilato speciale a freddo di idonea dimensione e lunghezza debitamente collegate fra di loro e alla struttura; funi portanti, in numero non inferiore a due, di tipo flessibile e dimensionate secondo la normativa vigente; quadro di manovra opportunamente allocato e dotato di tutti gli elementi ed accessori previsti dalla normativa vigente con manovra alimentata in corrente raddrizzata; linee elettriche in vano; messa a terra delle apparecchiature, degli accessori, ecc.; segnalazioni luminose e di allarme, apparecchiature di sicurezza, dispositivi per black-out, cartelli di segnalazioni e schemi. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e la linea telefonica:
D05010a | capienza 5 persone, superficie minima della cabina pari a 0,98 mq | cad | 26810.32
D05010b | capienza 6 persone, superficie minima della cabina pari a 1,17 mq | cad | 27129.48
D05010c | capienza 8 persone, superficie minima della cabina pari a 1,45 mq | cad | 29363.68
D05010d | capienza 12 persone, superficie minima della cabina pari a 2,01 mq | cad | 31917.04
D05010e | capienza 13 persone, superficie minima della cabina pari a 2,15 mq | cad | 35747.08
D05011 | Sovrapprezzo agli ascensori idraulici (oleoelettrici) per ogni fermata in più, oltre le sei previste, o decremento per ogni fermata in meno (fino ad un massimo di due):
D05011a | per ascensori con superficie della cabina fino a 1,45 mq | cad | 2872.54
D05011b | per ascensori con superficie della cabina superiore a 1,45 mq fino a 2,01 mq | cad | 3510.88
D05011c | per ascensori con superficie della cabina superiore a 2,01 mq fino a 2,15 mq | cad | 4149.22
D05012 | Sovrapprezzo agli ascensori idraulici (oleoelettrici) per aumento della velocità di regime:
D05012a | per velocità fino a 0,80 m/sec | cad | 6383.41
D05012b | per velocità fino a 1,00 m/sec | cad | 12766.81
MONTACARICHI
Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; fermate: n. 6 a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; servizi: n. 6; velocità: 0,30 m/sec; rapporto di intermittenza: 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spiroidali; cabina in ferro con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; portelli ai piani in ferro a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori:
D05013 | montacarichi elettrici:
D05013a | portata 24 kg | cad | 11490.13
D05013b | portata 50 kg | cad | 12766.81
D05013c | portata 100 kg | cad | 14043.49
D05014 | montacarichi idraulici (oleoelettrici):
D05014a | portata 24 kg | cad | 12766.81
D05014b | portata 50 kg | cad | 14681.83
D05014c | portata 100 kg | cad | 15320.17
MONTALETTIGHE
D05015 | Impianto montalettighe automatico, fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile: 16,50 m; fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 m/sec; portata utile minima; 675 kg; capienza: 9 persone; rapporto di intermittenza: 50%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase, a doppio avvolgimento; guide scorrimento per la cabina in profilati d'acciaio a T laminato a freddo, rettificate sulle tre facce di scorrimento e munite di incastro nei punti di giunzione a coda di rondine; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spiroidali; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, sospesa mediante taglia; idonei paraurti in gomma o in alluminio; porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico; accessori in anticorodal; luci diffuse; porte ai piani in lamiera di ferro tamburante e verniciate a fuoco, apribili a spinta e con chiusura automatica di richiamo a molla e con ammortizzatore ad olio; serrature elettromeccaniche di sicurezza; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni previste dalle vigenti leggi (presente ed occupato); segnalazioni universali di posizione di cabina ai piani, sia in cabina, che al piano di partenza; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione con avvolgimenti opposti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata; dispositivo di emergenza per mancanza di energia. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti ed in particolare alla legge 13/89, ivi compresa ogni pratica, tasse per il collaudo e la licenza di impianto ed esercizio, spese contrattuali, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la manovalanza di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 150 ore di operaio specializzato:
D05015a | portata pari a 675 kg | cad | 35747.08
D05015b | portata pari a 800 kg | cad | 40853.81
D05015c | montaletti della portata pari a 1.000 kg | cad | 52982.28
D05015d | simplex, portata pari a 675 kg | cad | 38300.45
D05015e | duplex, portata pari a 800 kg, valutato ad ascensore | cad | 44683.85
SCALE MOBILI
Impianto di scala mobile fornito in opera con le seguenti caratteristiche: funzionamento in salita e discesa orizzontale; 0,50 m/sec; manovra mediante fotocellula; incastellatura portante a traliccio in profilati di acciaio da mantenersi rigida sotto i carichi statici e dinamici, idonea a contenere all'interno il meccanismo di trazione con argano reversibile (riduttore, albero principale, motore elettrico, ruote, catena), il nastro dei gradini, il corrimano, le parti di rivestimento nonché tutti gli elementi necessari al funzionamento della scala mobile; balaustre in cristallo di sicurezza chiaro; corrimano a forma di anello chiuso funzionante in sincronismo con i gradini; rivestimento esterno delle scale in lamiera di acciaio verniciata; freni; dispositivo tendicatena; pedane dei gradini in alluminio scanalato di 5,5 mm; rulli con cuscinetti di rotolamento; pedane in lamiera ricoperta di gomma; pulsanti di arresto; guarnizioni per protezione delle ditta con contatti elettrici di sicurezza; apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi; linee elettriche interne con la messa a terra delle apparecchiature; circuiti di sicurezza, interruttori, apparecchi di comando, ecc.; motore asincrono trifase silenzioso con una corrente di spinta non superiore a 3 volte la corrente nominale. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa ogni pratica, tasse per le licenze di impianto e di esercizio, spese contrattuali, ecc. escluse le opere murarie attinenti il montaggio e l'immissione della struttura della scala mobile nell'edificio, smontaggi di varia natura, ponteggi, la protezione di opere, la costruzione delle strutture di sostegno e di appoggio della scala oltre la manovalanza di aiuto ai montatori valutabile, in linea di massima, a circa 120 ore di operaio specializzato; cadauna, scala:
D05016 | con angolo di inclinazione di 35°, larghezza gradino pari a 600 mm:
D05016a | dislivello pari a 3 m | cad | 95751.11
D05016b | dislivello pari a 3,5 m | cad | 98942.81
D05016c | dislivello pari a 4 m | cad | 112347.97
D05016d | dislivello pari a 4,5 m | cad | 114262.99
D05016e | dislivello pari a 5 m | cad | 116816.35
D05016f | dislivello pari a 5,5 m | cad | 120008.05
D05016g | dislivello pari a 6 m | cad | 122561.42
D05017 | angolo di inclinazione 35°, larghezza gradino pari a 800 mm:
D05017a | dislivello pari a 3 m | cad | 107241.24
D05017b | dislivello pari a 3,5 m | cad | 109794.6
D05017c | dislivello pari a 4 m | cad | 112347.97
D05017d | dislivello pari a 4,5 m | cad | 116178.01
D05017e | dislivello pari a 5 m | cad | 119369.71
D05017f | dislivello pari a 5,5 m | cad | 122561.42
D05017g | dislivello pari a 6 m | cad | 125114.78
D05018 | angolo di inclinazione 35°, larghezza gradino pari a 1.000 mm:
D05018a | dislivello pari a 3 m | cad | 109156.26
D05018b | dislivello pari a 3,5 m | cad | 112347.97
D05018c | dislivello pari a 4 m | cad | 114262.99
D05018d | dislivello pari a 4,5 m | cad | 118093.03
D05018e | dislivello pari a 5 m | cad | 121284.74
D05018f | dislivello pari a 5,5 m | cad | 125114.78
D05018g | dislivello pari a 6 m | cad | 127668.14
D05019 | angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 600 mm:
D05019a | dislivello pari a 3 m | cad | 108517.92
D05019b | dislivello pari a 3,5 m | cad | 112347.97
D05019c | dislivello pari a 4 m | cad | 115539.67
D05019d | dislivello pari a 4,5 m | cad | 119369.71
D05019e | dislivello pari a 5 m | cad | 121284.74
D05019f | dislivello pari a 5,5 m | cad | 125114.78
D05019g | dislivello pari a 6 m | cad | 130221.5
D05020 | angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 800 mm:
D05020a | dislivello pari a 3 m | cad | 109794.6
D05020b | dislivello pari a 3,5 m | cad | 113624.65
D05020c | dislivello pari a 4 m | cad | 117454.69
D05020d | dislivello pari a 4,5 m | cad | 120646.39
D05020e | dislivello pari a 5 m | cad | 125114.78
D05020f | dislivello pari a 5,5 m | cad | 127668.14
D05020g | dislivello pari a 6 m | cad | 132136.54
D05021 | angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 1.000 mm:
D05021a | dislivello pari a 3 m | cad | 112347.97
D05021b | dislivello pari a 3,5 m | cad | 115539.67
D05021c | dislivello pari a 4 m | cad | 119369.71
D05021d | dislivello pari a 4,5 m | cad | 123199.76
D05021e | dislivello pari a 5 m | cad | 127029.8
D05021f | dislivello pari a 5,5 m | cad | 130859.84
D05021g | dislivello pari a 6 m | cad | 135328.24
MANUTENZIONI
Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo:
D05022 | impianto normale a 5 fermate:
D05022a | macchine in alto | cad | 46.79
D05022b | macchine in basso | cad | 48.34
D05022c | per ogni fermata in più | cad | 2.17
D05023 | impianto semiautomatico a 5 fermate:
D05023a | macchine in alto | cad | 48.34
D05023b | macchine in basso | cad | 50.2
D05023c | per ogni fermata in più | cad | 21.7
D05024 | impianto automatico a 5 fermate:
D05024a | macchine in alto | cad | 50.82
D05024b | macchine in basso | cad | 52.68
D05024c | per ogni fermata in più | cad | 21.7
D05025 | impianto oleodinamico (fino a 5 fermate) | cad | 52.68
Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo:
D05026 | impianto normale fino a 5 fermate:
D05026a | macchina in alto | cad | 92.96
D05026b | macchina in basso | cad | 99.16
D05026c | per ogni fermata in più | cad | 4.34
D05027 | impianto automatico a 5 fermate:
D05027a | macchina in alto | cad | 99.16
D05027b | macchina in basso | cad | 105.36
D05027c | per ogni fermata in più | cad | 4.34
D05028 | impianto oleodinamico (fino a 5 fermate) | cad | 99.16
D05029 | assistenza all'Organo Ispettivo a mezzo di un operaio abilitato | cad | 61.98
D05030 | Pulizia periodica (semestrale) del fondo vano corsa e dei locali tecnici compresa disinfestazione dei medesimi nonché la copertura assicurativa delle maestranze, per intervento | cad | 61.98